线粒体-3-磷酸甘油脱氢酶(mt-GPD)活性试剂盒

分光法48样

产品简介:
线粒体-3-磷酸甘油脱氢酶（mt-GPD）存在于线粒体中，在 3-磷酸甘油途径中起重要作用，催化底物 3-磷酸甘油生成磷酸二羟丙酮，同时生成的电子和氢进入呼吸链参与氧化磷酸化；在电子传递体（PMS）存在下，使噻唑蓝（MTT）还原生成蓝色产物，通过检测该蓝色产物在 550nm 处的增加速率，即可得出 mt-GPD 活性大小。
试剂盒组成和配制:

| 试剂名称 | 规格 | 保存要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试剂一 | 液体60mL×1瓶 | 4℃保存 |  |
| 试剂二 | 液体15mL×1瓶 | 4℃保存 |  |
| 试剂三 | 液体0.5mL×1支 | 4℃保存 |  |
| 试剂一 | 粉剂mg×2支 | 4℃保存 | 用前甩几下使试剂落入底部，每支加 1.2mL 的蒸馏水溶解。一周内用完。 |
| 试剂二 | 粉剂mg×4支 | -20℃保存 | 用前甩几下使试剂落入底部，每支加 0.6mL 的蒸馏水溶解。一天内用完。 |
| 试剂三 | 液体35mL×1瓶 | 4℃保存 |  |
| 试剂四 | 粉剂mg×1支 | 4℃保存 | 用前甩几下使试剂落入底部，临用前加 4.4mL 蒸馏水溶解。 |

所需的仪器和用品:

可见分光光度计、石英比色皿(光径 1cm)、可调试移液器、台式离心机、水浴锅、研钵、

冰和蒸馏水。

线粒体-3-磷酸甘油脱氢酶（mtGPD）活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验

样本和试剂浪费！

1、线粒体制备：（提示：整个线粒体的提取过程须保持 4℃低温环境）：

① 称取约 0.1g 组织或收集 500 万细菌/细胞，加入 1mL 试剂一，用冰浴匀浆器或研钵匀浆，转移至离心管后于 4℃×700g 离心 10min。

② 弃沉淀，上清液移至另一离心管中，4℃×12000g 离心 10min。用移液器移除上清液(上

清液即胞浆提取物，可用于测定从线粒体泄漏的酶活性（此步可选做）)，留下沉淀（沉淀即为线粒体）。

③ 在沉淀（线粒体）中加入200μL试剂二和2μL试剂三，超声波破碎（冰浴，功率20％或200W，超声3s，间隔10秒，重复30次），液体置于冰上用于线粒体-3-磷酸甘油脱氢酶（mtGPD）活性测定。

[注]：若增加样本量，可按照组织质量（g）：提取液体积(mL)为 1：5~10 的比例进行提取，或按照细菌/细胞数量（10⁴）：提取液（mL）为 500~1000：1 的比例进行提取。

2、上机检测：

① 可见分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 550nm，蒸馏水调零。

② 在 EP 管中依次加入下列试剂：

| 试剂名称（μL） | 测定管 |
| --- | --- |
| 样本 | 80 |
| 试剂一 | 40 |
| 试剂二 | 40 |
| 试剂三 | 600 |
| 试剂四 | 40 |
| 混匀后立即在 550nm 处读取 A1 值，5min 后读取 A2。ΔA=A2-A1。 |  |

- [注]：加完试剂四即启动反应，所以试剂四加完需立即检测，若ΔA 小于 0.05，则增加样本上样量 V1，试剂三相应减少保持原体系不变（如样本上样量为 160μL时，试剂三为 520μL）。则改变后的 V1 需带入计算公式重新计算。

- 结果计算:

- 按样本蛋白浓度计算：

- 酶活定义：每毫克组织蛋白每分钟还原 1 nmol 噻唑蓝（MTT）定义为一个酶活性单位。

- mtGPD 活性（nmol/min/mg prot）＝[ΔA×V2÷（ε×d）×10⁹]÷(V1×Cpr) ÷T=247×ΔA÷Cpr

- 按样本鲜重计算：

- 酶活定义：每克组织每分钟还原 1 nmol 噻唑蓝（MTT）定义为一个酶活性单位。

- mtGPD 活性（nmol/min/g 鲜重）＝[ΔA×V2÷（ε×d）×10⁹]÷(W×V1÷V)÷T=49.9×ΔA÷W。

- 按细菌或细胞密度计算：

- 酶活定义：每 1 万个细菌或细胞每分钟还原 1 nmol 噻唑蓝（MTT）定义为一个酶活单位。

- mtGPD 活性（nmol/min /104 cell）＝[ΔA×V2÷（ε×d）×10⁹]÷(500×V1÷V)÷T=0.1×ΔA

- ε---还原型 MTT 的摩尔消光系数，8.1×10

- 3 L/mol/cm； d---比色皿光径，1cm；

- V---加入提取液体积，0.202mL； V1---加入样本体积，0.08mL；

- V2---反应体系总体积，8×10

- -4 L； T---反应时间，5min；

- W---样本质量，g； 500---细菌或细胞总数，500 万；

Cpr---样本蛋白质浓度，mg/mL；建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。